NK3000（NK5918）中文说明书

一 开机和关机

1 安装一节CR2032纽扣电池，安装时正极朝上

2以后每次按键开机，按住两秒钟关机。仪器不使用的话45分钟自动关机

3开机后按键开启背景灯

二 单位转换

1 在每一个测量界面按 或可以浏览每个选项显示的数据

2 一直按住键再按是转换测量单位，

3 一直按住键再按是固定数值，再按一遍就取消

三 图标对照